# *Приложение к Акту готовности*

***образовательной организации в***

***Свердловской области***

# *к 2017 / 2018 учебному году*

# *Акт составлен «10» августа 2017 г.*

**Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32»**

(*полное наименование образовательного учреждения в Свердловской области*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| **Характеристика образовательного учреждения** | | | |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты \* | Имеются, Устав утвержден Приказ управления образования Березовского городского округа от 22.06.2015 г. № 129-н;  Свидетельство № 645, постановление главы  МО « г.Березовский» от 22.05.2000 № 250-1  . |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) собственности учредителя | Указать реквизиты \* | Имеется, Договор с комитетом по управлению имуществом  г. Березовского от 20.07.2000 г |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) | Указать реквизиты \* | Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком имеется, от 25.01.2001 г. № 179640 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4) дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия рег. № 16575, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 21 сентября 2011 г., бессрочно;  Приложение имеется .  Данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу.  Виды реализуемых образовательных программ:  - начальное общее образование;  - основное общее образование;  - среднее (полное) общее образование.  Свидетельства об аккредитации № 7187 от 26 ноября 2012 г. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | В наличии имеются:  - образовательная программа начального общего образования;  - образовательная программа основного общего образования;  - образовательная программа среднего общего образования. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  Когда и кем утверждены;  На какой срок;  2) отсутствуют | Имеются  Приказ № 67/2 от 04.07.2016 г.  До 2021 года |
|  | Наличие плана работы общеобразовательной организации учреждения на 2017/2018 уч.год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | В наличии  Приказ № 86 от 04.07.2017 года |
|  | Количество зданий (объектов) организации | 1)всего (единиц);  2)в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);  3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1  1  0 |
|  | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать)   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | Две смены  16 классов    275 чел  1 класс  25 чел. |
|  | Численность обучающихся в образовательной организации | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);   2. количество классов по комплектованию;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);   наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 350 обучающихся  17  300  0 |
|  | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 11. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | администрация – 2;  учителя -33,50;  воспитатели -0;  мастера производственного обучения - 0;  научные работники – 0;  медицинские работники – 0  иные работники – 9,80  администрация – 2;  учителя -33,5;  воспитатели -0;  мастера производственного обучения -0;  научные работники – 0  медицинские работники – 0  иные работники 9.80;  3) имеется (учитель музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка) |
| 12. | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | 1)наличие (перечислить);  2) кем и когда согласованы и утверждены;  3) на какой срок | План профилактики ДДТТ на 2017-2018 год  План воспитательной работы образовательной организации включены мероприятия с пожарной частью п.Монетный |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | |
| 13. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  - канализации,  - водоснабжения,  - отопления | Акты технического контроля | от «01»\_\_\_\_\_августа\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. № 14\_\_\_\_\_\_\_    от 29.07.2017 г. № б/н |
| 14. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами-12 кабинетов;  Требуется замена ученической мебелью в 3-х кабинетах в соответствии с нормами и ростовыми группами. |
| 15. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) |  | 100 % |
| 16. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерские оснащены, требуется замена устаревшего оборудования |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | |
| 17. | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | В наличии, готов к эксплуатации, акт № 3от 01.08.2017г |
| 18. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования |  | Имеются, состояние оборудования и инвентаря – удовлетворительное  Акты: № 4,5 от 01.08.2017 г. |
| 19. | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Спортивная площадка |
| 20. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ | Акты 4-5 от 01.08.2017 г. |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | |
| 21. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт от\_\_№\_\_\_;  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | Предписание от\_\_17.04.2017г. № 26/1/1-1  1) количество неустраненных нарушений - 1 ;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек – 0 |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум;  2) наличие обученного ответственного в учреждении;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) Руководитель учреждения пожарному минимуму обучен;  2) Обученный ответственный за пожарную безопасность в учреждении – имеется;  3) Обучение сотрудников ППБ – проводится;  4)Ообучение обучающихся ППБ – проводится;  5)Э вакуационные учения с обучающимися при взаимодействии с госпожнадзором проводятся 2 раза в год |
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности | 1) имеется достаточное количество первичных средств пожаротушения;  2) журнала учета средств имеется;  3) проверка средств на срок годности – проводится. |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения,  2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации),  3) наличие ответственного лица,  4) договор на обслуживание (наименование организации)  5) наличие иных систем пожарной автоматики,  договор, соглашение  (наименование организации) | 1) АПС, система оповещения имеется и находится в рабочем состоянии, акт от 04.08.20175 г  2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации) в пожарную часть №62 г. Берёзовского без участия работников объекта и охранной организации (справка ООО «Частная охранная организация «КВАНТ»  № 60 от 04.08.2017г.  3) ответственное лицо имеется, приказ от 24.01.2017  № 6/1;  4) договор на обслуживание (наименование организации) с ООО «Частная охранная организация «КВАНТ», договор № 51/01-17;  5) наличие иных систем пожарной автоматики,  договор, соглашение - отсутствуют |
| 25. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет) | Да |
| 26. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности |  | Документ от 26 июня 2017 года «Технический отчет о проведении электротехнических испытаний электрооборудования»  без № |
| 27. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1)внутреннее;  2) наружное | Рекомендована установка насоса для повышения давления ВПВ, электро-задыижки обводной трубы ВПВ  протокол от 31.07.2017г.  2) наружное - отсутствует |
| 28. | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора | Декларации пожарной безопасности зарегистрирована в ОНД Березовского ГО УНД и ПР ГУМЧС России по Свердловской области 21.04.2017 г. Регистрационный № 6573100-ТО-00092 |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | |
| 29. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт  1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений |  |
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя учреждения;  2) наличие обученного ответственного в учреждении;  3) обучение сотрудников;  4) обучение обучающихся | 1) руководитель учреждения обучен.  2) имеется обученный ответственный в учреждении;  3) сотрудники обучены;  4) проводится |
| 31. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью,  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_, наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_,  - договоры на поставку продуктов питания от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_, с кем заключен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся),  6) паспортизация пищеблока | 1) Столовая-доготовочная;  2) Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью;  3)Акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам, акт № 42 от 02.08.2017 г.  4) Организация горячего питания:  муниципальный контракт на оказание услуги питания от 12.01.2015 .г № 1 с ООО «Меркурий-2006»;  5)Охват обучающихся горячим питанием- 294 (98%);    6) Пищеблок не паспортизован. |
| 32. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Оборудовано |
| 33. | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  |  |
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) |  | В наличии |
| 35. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Имеется.  2) Договор с ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» № 33 от 12.01.2017г.  3) Медицинским персоналом обеспечен. |
| 36. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении) |  | В соответствии с нормативными требованиями, протокол лабораторных испытаний № 8449, 8450 от 12 апреля 2017 г. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком |  | Проведен 15 мая, (Заключительный акт от 01 июня 2017 года ) |
| **Антитеррористическая безопасность образовательной организации** | | | |
| 38. | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений |  |
| 39. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее-КЭВ) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного;  4) договор на обслуживание (наименование организации)  5) КТС (КЭВ) не установлена (причина, принимаемые меры)  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправна.  2) ООО ЧОП «ГАРАНТ-ПЛЮС»  3) Назначен  4) ООО ЧОП «ГАРАНТ-ПЛЮС»; договор № 974  от 01.01.2017 г. |
| 40. | Организация физической охраны | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож),  заключен договор с охранной организацией  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож),  заключен договор с охранной организацией | 1) Вахтер по штатному расписанию  2) Сторожа по штатному расписанию |
| 41. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) Имеется  2) Деревянный забор, требуется замена |
| 42. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2)Количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру)  3) вывод изображения;  4) назначение ответственного в организации  5) договор на обслуживание | 1) Система видеонаблюдения по периметру и внутри здания установлена.  2) 13 камер (в том числе: 6 внутри здания, 7 по периметру)  3) Вывод изображения на монитор, установленный в канцелярии БМАОУ СОШ № 32  4) Назначен ответственный  5) Договор на обслуживание № 50/01-17 ООО «Частная охранная организация «КВАНТ» |
| 43. | Наличие контрольно-пропускной системы | 1)наименование контрольно-пропускной системы;  2) договор на обслуживание | Отсутствует  Отсутствует |
| 44. | Обучение антитеррористической защищенности | 1)назначение ответственного в образовательной организации;  2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся | назначен;  проводится;  проводится в соответствии с программой ОБЖ, КБЖ. |
| 45. | Наличие освещения по периметру | 1)наличие  2)исправность | Частично  исправно |
| 46. | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения | Паспорт разработан, согласован в подразделениях:  -ГУ МВД России по Свердловской области (дата)  -ГУ МЧС России по Свердловской области (дата),  -УФБС России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан, согласован в подразделениях:  - МВД России по г. Березовскому, февраль 2016г.  - ОНД Березовского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области, февраль 2016г.  -Управление ФСБ России по Свердловской области, февраль 2016г.  . |
| **Информационная безопасность** | | | |
| 47. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности |  | Акт от 01.08.2017 г. №22, не выявлено |
| 48. | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | - наименование организации  (провайдер)  - договор | ПАО «Ростелеком»  От 09.01.2017 № 69/40078 |
| 49. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 1. компьютеров |
| 50. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика |  | Договор от 09.01.2017 № 69/40078 |
| 51. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1)название и тип контент-фильтра  2) все ли компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) NetPolice; контент-фильтр провайдера;  2) все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр |
| 52. | Проверка исправности контентной фильтрации |  | Акт от 14.06.2014 № без № |
| 53. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности |  | приказы от 08.08.2017 г. № 87 |
| **Безопасность дорожного движения** | | | |
| 54. | Безопасность школьных перевозок | 1)численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты)  5) дата последнего техосмотра  6)укомплектованность водителями;  5) стаж работы водителя, обучение | Школьный автобус отсутствует |
| 55. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | 1)наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2)паспорт утвержден (дата);  3)паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);  паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | В наличии  30.06.2015  30.06.2015  30.06.2015 |
| 56. | Наличие класса «Светофор» |  | планируется |
| 57. | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеются |
| 58. | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации |  | имеются |
| **Охрана труда** | | | |
| 59. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном учреждении | ФИО ответственного  должность | от 01 августа 2017 г № 83  Викулова Татьяна Александровна  учитель, исполняющая обязанность инженера по ОТ |
| 60. | Наличие коллективного договора |  | В наличии |
| 61. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | 1)обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2)обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Обучен. Удостоверение №44 |
| 62. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении |  | Имеется |
| 63. | Наличие инструкций по охране труда |  | Имеются |
| 64. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются |
| 65. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | периодичность | 2 раза в год |
| 66. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало 2017/2018 учебного года | 1)количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3)количество неаттестованных рабочих мест,  4)планируемые сроки аттестации | 27;  27;  0 |
| **Ремонтные работы** | | | |
| 67. | Проведение капитального ремонта | Виды работ |  |
| 68. | Проведение текущего ремонта | Виды работ | Косметический ремонт учебных кабинетов, спец. кабинетов, столовой, спортивного зала, мест общего пользования, учебной мебели. Замена входных дверей в начальной школе дверей, замена эвакуационных дверей |
| 69. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | Указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы | 1. Ремонт кровли  2 Устройство ограждения |