#  *Приложение к Акту готовности*

 ***образовательной организации в***

 ***Свердловской области***

#  *к 2017 / 2018 учебному году*

# *Акт составлен «10» августа 2017 г.*

**Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32»**

(*полное наименование образовательного учреждения в Свердловской области*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| **Характеристика образовательного учреждения** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица  | Указать реквизиты \* | Имеются, Устав утвержден Приказ управления образования Березовского городского округа от 22.06.2015 г. № 129-н; Свидетельство № 645, постановление главы МО « г.Березовский» от 22.05.2000 № 250-1. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) собственности учредителя  | Указать реквизиты \* | Имеется, Договор с комитетом по управлению имуществом г. Березовского от 20.07.2000 г  |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)  | Указать реквизиты \* | Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком имеется, от 25.01.2001 г. № 179640 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;

4) дата и № свидетельства об аккредитации | Лицензия рег. № 16575, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 21 сентября 2011 г., бессрочно;Приложение имеется .Данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу.Виды реализуемых образовательных программ:- начальное общее образование;- основное общее образование; - среднее (полное) общее образование.Свидетельства об аккредитации № 7187 от 26 ноября 2012 г. |
|  | Наличие образовательных программ  | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | В наличии имеются:- образовательная программа начального общего образования;- образовательная программа основного общего образования; - образовательная программа среднего общего образования.  |
|  | Наличие программ развития образовательной организации  | 1) имеются (перечислить): Когда и кем утверждены; На какой срок;2) отсутствуют | Имеются Приказ № 67/2 от 04.07.2016 г. До 2021 года  |
|  | Наличие плана работы общеобразовательной организации учреждения на 2017/2018 уч.год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | В наличииПриказ № 86 от 04.07.2017 года  |
|  | Количество зданий (объектов) организации  | 1)всего (единиц);2)в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 110 |
|  | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать)
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | Две смены 16 классов  275 чел1 класс 25 чел.  |
|  | Численность обучающихся в образовательной организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
	2. количество классов по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);

наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 350 обучающихся173000 |
|  | **Мероприятия** | **Требования к исполнению** | **Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации** |
| 11. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | администрация – 2;учителя -33,50;воспитатели -0;мастера производственного обучения - 0;научные работники – 0;медицинские работники – 0 иные работники – 9,80администрация – 2;учителя -33,5;воспитатели -0;мастера производственного обучения -0;научные работники – 0 медицинские работники – 0иные работники 9.80;3) имеется (учитель музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка) |
| 12. | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | 1)наличие (перечислить);2) кем и когда согласованы и утверждены;3) на какой срок | План профилактики ДДТТ на 2017-2018 год План воспитательной работы образовательной организации включены мероприятия с пожарной частью п.Монетный |
|  **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 13. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:- канализации,- водоснабжения,- отопления  | Акты технического контроля  | от «01»\_\_\_\_\_августа\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. № 14\_\_\_\_\_\_\_  от 29.07.2017 г. № б/н  |
| 14. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами-12 кабинетов;Требуется замена ученической мебелью в 3-х кабинетах в соответствии с нормами и ростовыми группами. |
| 15. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) |  | 100 % |
|  16. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерские оснащены, требуется замена устаревшего оборудования |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 17. | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | В наличии, готов к эксплуатации, акт № 3от 01.08.2017г  |
| 18. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования |  | Имеются, состояние оборудования и инвентаря – удовлетворительноеАкты: № 4,5 от 01.08.2017 г.  |
| 19. | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Спортивная площадка  |
| 20. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ | Акты 4-5 от 01.08.2017 г.  |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 21. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт от\_\_№\_\_\_;1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Предписание от\_\_17.04.2017г. № 26/1/1-11) количество неустраненных нарушений - 1 ;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек – 0  |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум;2) наличие обученного ответственного в учреждении;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) Руководитель учреждения пожарному минимуму обучен; 2) Обученный ответственный за пожарную безопасность в учреждении – имеется;3) Обучение сотрудников ППБ – проводится;4)Ообучение обучающихся ППБ – проводится;5)Э вакуационные учения с обучающимися при взаимодействии с госпожнадзором проводятся 2 раза в год |
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности | 1) имеется достаточное количество первичных средств пожаротушения;2) журнала учета средств имеется;3) проверка средств на срок годности – проводится. |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации),3) наличие ответственного лица,4) договор на обслуживание (наименование организации) 5) наличие иных систем пожарной автоматики,договор, соглашение(наименование организации)  | 1) АПС, система оповещения имеется и находится в рабочем состоянии, акт от 04.08.20175 г 2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации) в пожарную часть №62 г. Берёзовского без участия работников объекта и охранной организации (справка ООО «Частная охранная организация «КВАНТ»№ 60 от 04.08.2017г. 3) ответственное лицо имеется, приказ от 24.01.2017 № 6/1;4) договор на обслуживание (наименование организации) с ООО «Частная охранная организация «КВАНТ», договор № 51/01-17;5) наличие иных систем пожарной автоматики,договор, соглашение - отсутствуют |
| 25. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет) | Да |
| 26. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности  |  | Документ от 26 июня 2017 года «Технический отчет о проведении электротехнических испытаний электрооборудования»без № |
| 27. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1)внутреннее;2) наружное | Рекомендована установка насоса для повышения давления ВПВ, электро-задыижки обводной трубы ВПВ протокол от 31.07.2017г.2) наружное - отсутствует |
| 28. | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора  | Декларации пожарной безопасности зарегистрирована в ОНД Березовского ГО УНД и ПР ГУМЧС России по Свердловской области 21.04.2017 г. Регистрационный № 6573100-ТО-00092 |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 29. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений |  |
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя учреждения;2) наличие обученного ответственного в учреждении;3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | 1) руководитель учреждения обучен.2) имеется обученный ответственный в учреждении;3) сотрудники обучены;4) проводится |
| 31. | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью, 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_, наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_,- договоры на поставку продуктов питания от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_, с кем заключен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся),6) паспортизация пищеблока | 1) Столовая-доготовочная; 2) Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью;3)Акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам, акт № 42 от 02.08.2017 г.4) Организация горячего питания:муниципальный контракт на оказание услуги питания от 12.01.2015 .г № 1 с ООО «Меркурий-2006»;5)Охват обучающихся горячим питанием- 294 (98%); 6) Пищеблок не паспортизован. |
| 32. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Оборудовано |
| 33. | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  |  |
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) |  | В наличии  |
| 35. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Имеется.2) Договор с ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» № 33 от 12.01.2017г. 3) Медицинским персоналом обеспечен. |
| 36. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении) |  | В соответствии с нормативными требованиями, протокол лабораторных испытаний № 8449, 8450 от 12 апреля 2017 г. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком  |  | Проведен 15 мая, (Заключительный акт от 01 июня 2017 года ) |
| **Антитеррористическая безопасность образовательной организации** |
| 38. | Наличие рекомендаций правоохранительных органов  | Акт проверки 1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений |  |
| 39. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее-КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3) назначение ответственного;4) договор на обслуживание (наименование организации) 5) КТС (КЭВ) не установлена (причина, принимаемые меры)6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправна.2) ООО ЧОП «ГАРАНТ-ПЛЮС»3) Назначен4) ООО ЧОП «ГАРАНТ-ПЛЮС»; договор № 974от 01.01.2017 г.  |
| 40. | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож),заключен договор с охранной организацией2) в ночное время:предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож),заключен договор с охранной организацией | 1) Вахтер по штатному расписанию2) Сторожа по штатному расписанию  |
| 41. | Ограждение образовательной организации  | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1) Имеется2) Деревянный забор, требуется замена |
| 42. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);2)Количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру)3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации 5) договор на обслуживание | 1) Система видеонаблюдения по периметру и внутри здания установлена. 2) 13 камер (в том числе: 6 внутри здания, 7 по периметру)3) Вывод изображения на монитор, установленный в канцелярии БМАОУ СОШ № 324) Назначен ответственный5) Договор на обслуживание № 50/01-17 ООО «Частная охранная организация «КВАНТ» |
| 43. | Наличие контрольно-пропускной системы | 1)наименование контрольно-пропускной системы; 2) договор на обслуживание  | Отсутствует Отсутствует  |
| 44. | Обучение антитеррористической защищенности | 1)назначение ответственного в образовательной организации;2) обучение сотрудников;3) обучение обучающихся | назначен;проводится;проводится в соответствии с программой ОБЖ, КБЖ. |
| 45. | Наличие освещения по периметру | 1)наличие2)исправность | Частичноисправно |
| 46. | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения | Паспорт разработан, согласован в подразделениях:-ГУ МВД России по Свердловской области (дата)-ГУ МЧС России по Свердловской области (дата),-УФБС России по Свердловской области (дата)  | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: - МВД России по г. Березовскому, февраль 2016г.- ОНД Березовского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области, февраль 2016г.-Управление ФСБ России по Свердловской области, февраль 2016г.. |
| **Информационная безопасность** |
| 47. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности |  | Акт от 01.08.2017 г. №22, не выявлено |
| 48. | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | - наименование организации (провайдер)- договор  | ПАО «Ростелеком»От 09.01.2017 № 69/40078 |
| 49. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 1. компьютеров
 |
| 50. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика |  | Договор от 09.01.2017 № 69/40078 |
| 51. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1)название и тип контент-фильтра2) все ли компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) NetPolice; контент-фильтр провайдера;2) все компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр |
| 52. | Проверка исправности контентной фильтрации |  | Акт от 14.06.2014 № без № |
| 53. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности |  | приказы от 08.08.2017 г. № 87 |
| **Безопасность дорожного движения** |
| 54. | Безопасность школьных перевозок | 1)численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты)5) дата последнего техосмотра6)укомплектованность водителями;5) стаж работы водителя, обучение | Школьный автобус отсутствует |
| 55. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации  | 1)наличие (в том числе визуализированного паспорта);2)паспорт утвержден (дата);3)паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата);паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | В наличии 30.06.201530.06.201530.06.2015 |
| 56. | Наличие класса «Светофор» |  | планируется |
| 57. | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеются |
| 58. | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации  |  | имеются |
| **Охрана труда** |
| 59. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном учреждении | ФИО ответственного должность | от 01 августа 2017 г № 83 Викулова Татьяна Александровна учитель, исполняющая обязанность инженера по ОТ |
| 60. | Наличие коллективного договора  |  | В наличии  |
| 61. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране  | 1)обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2)обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Обучен. Удостоверение №44  |
| 62. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении |  | Имеется |
| 63. | Наличие инструкций по охране труда |  | Имеются |
| 64. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются |
| 65. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | периодичность | 2 раза в год |
| 66. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало 2017/2018 учебного года | 1)количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3)количество неаттестованных рабочих мест, 4)планируемые сроки аттестации | 27;27;0 |
| **Ремонтные работы** |
| 67. | Проведение капитального ремонта | Виды работ  |  |
| 68. | Проведение текущего ремонта  | Виды работ  | Косметический ремонт учебных кабинетов, спец. кабинетов, столовой, спортивного зала, мест общего пользования, учебной мебели. Замена входных дверей в начальной школе дверей, замена эвакуационных дверей  |
| 69. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации  | Указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы | 1. Ремонт кровли2 Устройство ограждения  |